## BDQE Amporoforo
BORDEREAU DES DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIS (BDQE) - AEPP AMPOROFORO
POSTE | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
|  |  |  | En Ariary | En Ariary
INSTALLATION ET TRAVAUX GENERAUX |  | Ens. | 1 | 0 | 0
000 | SERIE 000 - INSTALLATIONS ET TRAVAUX GENERAUX |  |  | 0
001-01 | Installation de chantier | Ens. | 1 |  | 0
002-01 | Replis du chantier | Ens. | 1 |  | 0
002-03 | Fourniture et pose des visibilités | Ens. | 1 |  | 0
006-01 | Contre levé topographique | Ens. | 1 |  | 0
0
REHABILITATION FORAGE |  | U | 1 | 0 | 0
400 | SERIE 400 - CONSTRUCTION DE FORAGE ET EQUIPEMENT |  |  | 0
403 | Développement et essai de pompage
403-1 | Néttoyage et développement du forage | Ens. | 1 |  | 0
403-2 | Essai de puits et essai de nappe conforme aux spécifications | Ens. | 1 |  | 0
403-3 | Analyse physico-chimique et bactériologique | Ens. | 1 |  | 0
0
404 | Equipement tête de forage
404-1 | Equipement tête de forage (vanne anti-retour, manomètre etc…) | Ens. | 1 |  | 0
0
REHABILITATION RESERVOIR 30 M3 SURELEVE DE 8 M |  | Ens. | 1 | 0 | 0
100 | SERIE 100 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGE DE GENIE CIVIL |  |  | 0
102 | Maçonnerie et ossature
102-8 | Enduit étanche au mortier de ciment dosé à 500 Kg/m3 | m2 | 35 |  | 0
102-10 | Chape étanche au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3 | m2 | 15 |  | 0
0
103 | Divers
103-1 | Regard 40x40x60 avec fond, parois et tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 2 |  | 0
103-2 | Regard 60x60x60 avec fond, parois et tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 2 |  | 0
0
104 | Sécurisation des ouvrages
104-2 | Clôture métallique H. 250 cm | ml | 10 |  | 0
0
200 | SERIE 200 - MENUISERIE, PEINTURE |  |  | 0
203 | Peinture
203-4 | Peinture vinylique appliquée en 2 couches sur couche d'impression y compris tous travaux préparatoires de la surface à peindre | m2 | 60 |  | 0
203-5 | Application de SIKATOP en 2 couches, pour étanchéité et peinture y compris tous travaux préparatoires de la surface à peindre | m2 | 20 |  | 0
0
304 | POMPE DOSEUSE |  |  | 0
304-1-a | Pose de pompe doseuse automatique pour la chloration | Ens. | 1 |  | 0
0
600 | SERIE 600 : CANALISATION |  |  | 0
630 | Conduite en tuyau acier galvanisé
630-03 | Fourniture et Pose tuyaux galvanisés 66/76 | ml | 20 |  | 0
630-04 | Fourniture et Pose tuyaux galvanisés 50/60 | ml | 10 |  | 0
630-05 | Fourniture et Pose tuyaux galvanisés 40/49 | ml | 10 |  | 0
0
700 | SERIE 700 : ROBINETERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0
701 | Accessoires PEHD
701-02-b | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN75 | U | 3 |  | 0
701-02-c | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN63 | U | 3 |  | 0
701-02-d | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN50 | U | 3 |  | 0
0
703 | Accéssoires Galvanisées
703-01-c | Fourniture et Pose coude 90° galvanisé 66/76 | U | 2 |  | 0
703-01-d | Fourniture et Pose coude 90° galvanisé 50/60 | U | 2 |  | 0
703-01-e | Fourniture et Pose coude 90° galvanisé 40/49 | U | 2 |  | 0
703-05-c | Fourniture et Pose mamelon galvanisé 66/76 | U | 2 |  | 0
703-05-d | Fourniture et Pose mamelon galvanisé 50/60 | U | 2 |  | 0
703-05-e | Fourniture et Pose mamelon galvanisé 40/49 | U | 2 |  | 0
703-04-b | Fourniture et Pose manchon galvanisé 66/76 | U | 2 |  | 0
703-04-c | Fourniture et Pose manchon galvanisé 50/60 | U | 2 |  | 0
703-04-d | Fourniture et Pose manchon galvanisé 40/49 | U | 2 |  | 0
0
706 | vanne ¼ de tour galvanisé
706-01-c | Fourniture et Pose vanne ¼ de tour galvanisé. 66/76 | U | 1 |  | 0
706-01-e | Fourniture et Pose vanne ¼ de tour galvanisé 40/49 | U | 1 |  | 0
0
711 | Compteur
711-01-c | Fourniture et pose Compteur volumetrique DN 75 et tous les accessoires | U | 1 |  | 0
711-01-e | Fourniture et pose Compteur volumetrique DN 50 et tous les accessoires | U | 1 |  | 0
0
REHABILITATION BORNE FONTAINE |  | U | 6 | 0 | 0
100 | SERIE 100 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGE DE GENIE CIVIL |  |  | 0
101 | Terrassements
101-1 | Décapage et débroussaillage | m2 | 6 |  | 0
0
102 | Maçonnerie et ossature
102-5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.2 |  | 0
102-7 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3, ep. 0,02m | m2 | 2 |  | 0
102-9 | Chape ordinaire au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3, ep. 1,5cm | m2 | 1 |  | 0
0
103 | Divers
103-1 | Regard 40x40x60 avec fond, parois et tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 1 |  | 0
103-8 | Puisard absorbant de section 0,7x0,7m et de profondeur 1,00m avec tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 1 |  | 0
0
104 | Sécurisation des ouvrages
104-1 | Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions | ml | 9.5 |  | 0
104-4-b | Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès en bois dur de 89x85, avec système de fermeture cadenassé | U | 1 |  | 0
104-6 | Tapis de gravier | m2 | 4 |  | 0
0
200 | SERIE 200 - MENUISERIE, PEINTURE |  |  | 0
203 | Peinture
203-2 | Peinture à l'huile appliquée en 2 couches | m2 | 6 |  | 0
0
600 | SERIE 600 : CANALISATION |  |  | 0
630 | Conduite en tuyau acier galvanisé
630-08 | Fourniture et Pose tuyaux galvanisés 20/27 | ml | 2.5 |  | 0
0
620 | Conduite PVC à joint collé PN16
620-21 | Fourniture et Pose de tuyau PVC à coller DN 63 PN16 | ml | 5 |  | 0
0
700 | SERIE 700 : ROBINETERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0
701 | Accessoires PEHD
701-02-g | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN25 | U | 2 |  | 0
0
703 | Accéssoires Galvanisées
703-01-g | Fourniture et Pose coude 90° galvanisé 26/33 | U | 2 |  | 0
703-04-g | Fourniture et Pose manchon galvanisé 20/27 | U | 2 |  | 0
703-05-h | Fourniture et Pose mamelon galvanisé 20/27 | U | 2 |  | 0
703-06-h | Fourniture et Pose raccord union galvanisé 20/27 | U | 2 |  | 0
0
706 | vanne ¼ de tour galvanisé
706-01-h | Fourniture et Pose vanne ¼ de tour galvanisé 20/27 | U | 1 |  | 0
0
709 | Robinet de puisage
709-15-a | Fourniture et Pose robinet de puisage en laiton 20/27 de type à béquille | U | 1 |  | 0
0
711 | Compteur
711-01-h | Fourniture et Pose Compteur Volumétrique DN 20 et tous les accessoires | U | 1 |  | 0
0
CONSTRUCTION BORNE FONTAINE |  | U | 1 | 0 | 0
100 | SERIE 100 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGE DE GENIE CIVIL |  |  | 0
101 | Terrassements
101-1 | Décapage et débroussaillage | m2 | 8 |  | 0
101-3 | Fouille en rigole ou en tranchée, en terre franche ou sabloneuse | m3 | 0.8 |  | 0
101-7 | Remblais compacté par couche de 0,20m | m3 | 0.15 |  | 0
0
102 | Maçonnerie et ossature
102-2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3, ep. 5cm | m3 | 0.1 |  | 0
102-5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.7 |  | 0
102-7 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3, ep. 0,02m | m2 | 5 |  | 0
102-9 | Chape ordinaire au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3, ep. 1,5cm | m2 | 2 |  | 0
102-13 | Coffrages plans ordinaires | m2 | 5 |  | 0
102-15 | Aciers à haute adhérence | kg | 25 |  | 0
0
103 | Divers
103-1 | Regard 40x40x60 avec fond, parois et tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 1 |  | 0
103-8 | Puisard absorbant de section 0,7x0,7m et de profondeur 1,00m avec tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 1 |  | 0
0
104 | Sécurisation des ouvrages
104-1 | Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions | ml | 9.5 |  | 0
104-4-b | Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès en bois dur de 89x85, avec système de fermeture cadenassé | U | 1 |  | 0
104-6 | Tapis de gravier | m2 | 4 |  | 0
0
200 | SERIE 200 - MENUISERIE, PEINTURE |  |  | 0
503 | Ouvrage de franchissement
202-16 | Fourniture métallique diverse (système de fermeture, ...) | Ens. | 1 |  | 0
0
203 | Peinture
203-2 | Peinture à l'huile appliquée en 2 couches | m2 | 6 |  | 0
0
600 | SERIE 600 : CANALISATION |  |  | 0
630 | Conduite en tuyau acier galvanisé
630-08 | Fourniture et Pose tuyaux galvanisés 20/27 | ml | 2.5 |  | 0
0
620 | Conduite PVC à joint collé PN16
620-21 | Fourniture et Pose de tuyau PVC à coller DN 63 PN16 | ml | 5 |  | 0
0
700 | SERIE 700 : ROBINETERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0
701 | Accessoires PEHD
701-02-g | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN25 | U | 2 |  | 0
0
703 | Accéssoires Galvanisées
703-01-g | Fourniture et Pose coude 90° galvanisé 26/33 | U | 4 |  | 0
703-04-g | Fourniture et Pose manchon galvanisé 20/27 | U | 4 |  | 0
703-05-h | Fourniture et Pose mamelon galvanisé 20/27 | U | 4 |  | 0
703-06-h | Fourniture et Pose raccord union galvanisé 20/27 | U | 4 |  | 0
0
706 | vanne ¼ de tour galvanisé
706-01-h | Fourniture et Pose vanne ¼ de tour galvanisé 20/27 | U | 1 |  | 0
0
709 | Robinet de puisage
709-15-a | Fourniture et Pose robinet de puisage en laiton 20/27 de type à béquille | U | 1 |  | 0
0
711 | Compteur
711-01-h | Fourniture et Pose Compteur Volumétrique DN 20 et tous les accessoires | U | 1 |  | 0
0
REHABILITATION LAVE MAIN |  | U | 3 | 0 | 0
100 | SERIE 100 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGE DE GENIE CIVIL |  |  | 0
103 | Divers
103-1 | Regard 40x40x60 avec fond, parois et tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 1 |  | 0
103-8 | Puisard absorbant de section 0,7x0,7m et de profondeur 1,00m avec tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 1 |  | 0
0
200 | SERIE 200 - MENUISERIE, PEINTURE |  |  | 0
203 | Peinture
203-2 | Peinture à l'huile appliquée en 2 couches | m2 | 6 |  | 0
0
700 | SERIE 700 : ROBINETERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0
701 | Accessoires PEHD
701-02-g | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN25 | U | 2 |  | 0
0
706 | vanne ¼ de tour galvanisé
706-01-h | Fourniture et Pose vanne ¼ de tour galvanisé 20/27 | U | 1 |  | 0
0
709 | Robinet de puisage
709-15-b | Fourniture et Pose robinet de puisage en laiton 15/21 de type à béquille | U | 8 |  | 0
0
711 | Compteur
711-01-h | Fourniture et Pose Compteur Volumétrique DN 20 et tous les accessoires | U | 1 |  | 0
0
REHABILITATION BRANCHEMENT INSTITUTIONNEL |  | Ens. | 1 | 0 | 0
100 | SERIE 100 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGE DE GENIE CIVIL |  |  | 0
103 | Divers
103-1 | Regard 40x40x60 avec fond, parois et tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 2 |  | 0
103-8 | Puisard absorbant de section 0,7x0,7m et de profondeur 1,00m avec tampon en BA avec serrure cadenacé | Ens. | 2 |  | 0
0
700 | SERIE 700 : ROBINETERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0
701 | Accessoires PEHD
701-02-f | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN32 | U | 2 |  | 0
701-02-g | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN25 | U | 2 |  | 0
0
706 | vanne ¼ de tour galvanisé
706-01-g | Fourniture et Pose vanne ¼ de tour galvanisé 26/32 | U | 1 |  | 0
706-01-h | Fourniture et Pose vanne ¼ de tour galvanisé 20/27 | U | 1 |  | 0
0
711 | Compteur
711-01-g | Fourniture et pose Compteur volumetrique DN 32 et tous les accessoires | U | 1 |  | 0
711-01-h | Fourniture et Pose Compteur Volumétrique DN 20 et tous les accessoires | U | 1 |  | 0
0
POSE AMENEE |  | Ens. | 1 | 0 | 0
500 | SERIE 500 - TRAVAUX DE RESEAUX EN TRANCHEE |  |  | 0
501 | Fouilles en tranchées
501-1 | Déblai en tranchée pour conduite DN<100 | m3 | 65 |  | 0
0
502 | Remblaiement des tranchées
502-1 | Remblai compacté à l'aide de matériaux provenant des fouilles. | m3 | 45 |  | 0
502-3 | Sable pour lit de pose | m3 | 20 |  | 0
0
600 | SERIE 600 : CANALISATION |  |  | 0
610 | Conduite PEHD PN12,5
610-03 | Fourniture et Pose tuyaux PEHD DN 51,4/63 PN 12,5 | ml | 300 |  | 0
0
700 | SERIE 700 : ROBINETERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0
701 | Accessoires PEHD
701-01-c | Fourniture et Pose Manchon SR12 DN63 | U | 5 |  | 0
701-02-c | Fourniture et Pose Manchon Mixtes Mâles SR13 DN63 | U | 4 |  | 0
0
POSE CONDUITES DE DISTRIBUTION |  | Ens. | 1 | 0 | 0
500 | SERIE 500 - TRAVAUX DE RESEAUX EN TRANCHEE |  |  | 0
501 | Fouilles en tranchées
501-1 | Déblai en tranchée pour conduite DN<100 | m3 | 100 |  | 0
0
502 | Remblaiement des tranchées
502-1 | Remblai compacté à l'aide de matériaux provenant des fouilles. | m3 | 75 |  | 0
502-3 | Sable pour lit de pose | m3 | 25 |  | 0
0
503 | Ouvrage de franchissement
503-10 | Support en béton armé pour conduite galvanisée | U | 2 |  | 0
0
600 | SERIE 600 : CANALISATION |  |  | 0
610 | Conduite PEHD PN12,5
610-03 | Fourniture et Pose tuyaux PEHD DN 51,4/63 PN 12,5 | ml | 50 |  | 0
610-04 | Fourniture et Pose tuyaux PEHD DN 40,8/50 PN 12,5 | ml | 50 |  | 0
610-05 | Fourniture et Pose tuyaux PEHD DN 32/40 PN 12,5 | ml | 225 |  | 0
610-06 | Fourniture et Pose tuyaux PEHD DN 26/32 PN 12,5 | ml | 50 |  | 0
610-07 | Fourniture et Posede tuyaux PEHD DN 20,4/25 PN 12,5 | ml | 100 |  | 0
0
700 | SERIE 700 : ROBINETERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0
701 | Accessoires PEHD
701-01-c | Fourniture et Pose Manchon SR12 DN63 | U | 3 |  | 0
701-01-d | Fourniture et Pose Manchon SR12 DN50 | U | 2 |  | 0
701-01-e | Fourniture et Pose Manchon SR12 DN40 | U | 4 |  | 0
701-01-f | Fourniture et Pose Manchon SR12 DN32 | U | 3 |  | 0
701-01-g | Fourniture et Pose Manchon SR12 DN25 | U | 4 |  | 0
701-03-o | Fourniture et Pose manchon réduit 50/40 | U | 1 |  | 0
701-07-d | Fourniture et Pose Tés égaux 90° DN 50 | U | 1 |  | 0
701-08-q | Fourniture et Pose Té réduit 40/25/40 | U | 1 |  | 0
701-09-c | Fourniture et Pose Vanne d'arrêt à serrer DN50 | U | 1 |  | 0
701-09-d | Fourniture et Pose Vanne d'arrêt à serrer DN40 | U | 1 |  | 0
0
PANNEAUX SOLAIRES ET ACCESSOIRES |  | Ens. | 1 | 0 | 0
800 | SERIE 800 : FOURINTURES POMPES, ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUE |  |  | 0
801-5-a | Pompe submersible et accessoires HMT 80m Q=80 m3/j | Ens | 1 |  | 0
0
POSTE | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
|  |  |  | ARIARY | ARIARY
0 | INSTALLATION ET TRAVAUX GENERAUX | Ens. | 1 | 0 | 0
I | REHABILITATION FORAGE | U | 1 | 0 | 0
II | REHABILITATION RESERVOIR 30 M3 SURELEVE DE 8 M | Ens. | 1 | 0 | 0
III | REHABILITATION BORNE FONTAINE | U | 6 | 0 | 0
IV | CONSTRUCTION BORNE FONTAINE | U | 1 | 0 | 0
V | REHABILITATION LAVE MAIN | U | 3 | 0 | 0
VII | REHABILITATION BRANCHEMENT INSTITUTIONNEL | Ens. | 1 | 0 | 0
VIII | POSE AMENEE | Ens. | 1 | 0 | 0
IX | POSE CONDUITES DE DISTRIBUTION | Ens. | 1 | 0 | 0
X | PANNEAUX SOLAIRES ET ACCESSOIRES | Ens. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL CONSTRUCTION AEP FOURNITURE COMPRISE |  |  | 0
|  |  |  | TMP 8% | 0
|  |  |  | COUT TTC FC | 0